## Slide 1: “GENERACIÓN ELÉCTRICA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTAS CONECTADOS A LA RED NACIONAL.”
Metodología de cálculo SSFV.
Facilitador: Profesor Auxiliar Dr.C Ing. Reinier Jiménez Borges
Cienfuegos, 2025

## Slide 9
Parámetros Eléctricos.

## Slide 17: Esquema del sistema de generación fotovoltaica.

## Slide 18: Secuencia de cálculo
N° | Parámetro
1 | Energía útil entregada por el SSFV (Eu)
 | Donde:
 | Isi. – Irradiación solar incidente sobre los paneles (Wh/m2*día) S.- Superficie del generador (panel SFV) (m2) . - Rendimiento del generador (%). . - Rendimiento del regulador (%). . - Rendimiento del acumulador (batería) (%)
N° | Parámetro
1 | Energía útil entregada por el SSFV (Eu)
 | Donde:

## Slide 19: Secuencia de cálculo. Continuación
N° | Parámetro
2 | Cálculo del rendimiento del generador )
 | (Radiación de 1 000 W/m2) y t panel = 25 °C)
 | Donde:
 | PN. - Potencia nominal panel (Watt pico) (Wp) N.- Número de paneles . - Rendimiento de conexión (%) . - Rendimiento de operación (%)
N° | Parámetro
2 | 
 | (Radiación de 1 000 W/m2) y t panel = 25 °C)
 | Donde:

## Slide 20: Máximo valor de los rendimientos
Rendimientos | Valores
. - Rendimiento del regulador | 90%
. - Rendimiento del acumulador (batería) | 89%
. - Rendimiento de conexión | 93%
. - Rendimiento de operación | 90%
Rendimientos | Valores
 | 90%
 | 89%
 | 93%
 | 90%

## Slide 21
Transformación de las ecuaciones.
Transformación de las ecuaciones.

## Slide 22
Transformación de las ecuaciones. (Continuación)
Considerando un factor de seguridad de 1,15 (Incluye las pérdidas por acumulación de suciedad en los paneles; soluciones puntuales de mayor consumo, baja radiación, etc.
despejando (Potencia Nominal del Generador) que es igual a
Transformación de las ecuaciones. (Continuación)
Considerando un factor de seguridad de 1,15 (Incluye las pérdidas por acumulación de suciedad en los paneles; soluciones puntuales de mayor consumo, baja radiación, etc.

## Slide 23
Transformación de las ecuaciones. (Continuación)
Si despejando el número de paneles (N)
El N no puede ser fraccionario
Dado que
corresponde al valor medio mensual del peor mes de radiación solar
Transformación de las ecuaciones. (Continuación)

## Slide 24
Otra forma de obtener el número de paneles es haciendo uso del criterio de Horas Pico Solares (HPS)
Si y
Otra forma de obtener el número de paneles es haciendo uso del criterio de Horas Pico Solares (HPS)

## Slide 25
Otra forma de obtener el número de paneles es haciendo uso del criterio de Horas Pico Solares (HPS). (Continuación.)
Sustituyendo los valores de los rendimientos en la energía útil.
(Redondeo al valor inmediato superior y adicione 1)
Otra forma de obtener el número de paneles es haciendo uso del criterio de Horas Pico Solares (HPS). (Continuación.)
Sustituyendo los valores de los rendimientos en la energía útil.